- 2025年园林专项工程-神山公园供配电扩容及线路改造工程澄清公告3

各潜在投标人：

- 现就“2025年园林专项工程-神山公园供配电扩容及线路改造工程”（项目编号：AHCX2024YL058），澄清如下:

- 原主材及相关配件限定推荐品牌表：增加变压器品牌

| 主材及相关配件限定推荐品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 高压柜 | 无，投标人自行填报品牌 |  |
| 2 | 箱变 | 无，投标人自行填报品牌 |  |
| 3 | 10KV电缆 | 远东、上上、起帆、江南、新亚特、宝胜 |  |
| 4 | 0.4KV电缆 | 远东、上上、起帆、江南、新亚特、宝胜、鑫科 |  |
| 5 | 断路器 | 常熟开关制造有限公司、上海良信电器股份有限公司、常州森源、南京大全 |  |
| 6 | 交流接触器、继电器、小型断路器、框架式断路器塑壳断路器 | 德力西、常熟开关制造有限公司、南京大全、上海人民电器厂(上民)、河南森源、上海良信电器股份有限公司、常州森源 |  |
| 7 | 直流屏 | 芜湖金牛、芜湖中电鑫龙、南京大全、深圳中电、合肥阳光电源 |  |
| 8 | 继电保护 | 深圳中电、国电南自、南瑞继保、北京四方、许继继保 |  |
| 9 | 变压器 | 芜湖金牛、海南金盘、江苏华鹏、南京大全、安徽鑫龙电器、合肥元贞 |  |

注: 竞争性谈判文件其他内容不变，本次公告内容作为本项目竞争性谈判文件的组成部分，与竞争性谈判文件具有同等法律效力，请各投标人及时查看。

采购人：芜湖城市园林集团有限公司

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

2024年12月10日